[붙임 3]

화재안전정보조사 실시결과

□ 소방특별조사 개요

○ 기    간 : 2020. 10. 26. ~ 11. 10.

○ 대    상 : 10개소

- 지하연계 복합건축물 : 3개소

- 요양병원 및 종합병원: 7개소

○ 조사인원 : 2개반 6명(소방4, 소방시설관리사1, 소방설비기사1)

□ 조사결과

○ 총 대상 : 10개소 중 양호 10개, 불량 0개, 미실시 0개

○ 세부점검 결과

구분	결과(대상수)			불량대상조치(대상수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	계	조치 명령	기관 통보	과태료	입건		대상	명수
계	10	10	0	0	0	0	0	0	0	18	49
지하연계 복합건축물	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	9
요양병원	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	18
종합병원	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3

※ 불량대상별 조치 : 대상별 조치사항으로서 개별 건당 조치사항 아님

○ 점검사진 및 교육사진

<사진 1> 수신기 점검	<사진 2> 점검 및 교육	<사진 3> 소방계획서 확인