	화재안전특별조사 협조 안내문
최근 전국적인 화재로 인한 “대통령의 근본적인 개선방안 마련 지시”를 계기로 추진 중인 본 “화재안전특별조사”는, 기존 소방관서에서 실시하던 “소방특별조사”체계에서 벗어나 화재참사를 예방함과 더불어 건물 안전에 대해 총괄적으로 건축·소방·전기·가스 등 화재위험요인을 종합적으로 조사하여 위험요소를 발굴, 범정부적 통합관리 및 대책을 추진하고자 시행하는 정책입니다. “화재안전특별조사”의 시행으로 종합적인 사전 예방활동이 강화될 수 있도록 귀 건물의 적극적인 협조를 부탁드립니다. □ 조사대상 : 1단계 화재안전특별조사 ❍ 숙박시설, 문화·집회시설, 의료, 노유자시설, 판매시설, 기숙사, 수련시설, 종교시설 ❍ 근린생활시설, 복합건축물(다중이용업소가 포함된 건물) □ 조사기간 : 2018. 8. 23.(목) ~ 10. 31.(화) ※사정에 의해 변경 될 수 있음 □ 준비사항 : 소방계획서, 자체점검표, 소방안전관리자 선임 여부 확인 등 ❍ 연기신청가능 (※소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한법률 제4조의3 3항)(별지 제1호 서식) ▶ 연기신청사유 1. 천재지변으로 인하여 소방특별조사를 받기 곤란한 경우 2. 태풍, 홍수 등 재난(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 해당하는 재난을 말한다)의 발생으로 소방대상물의 관리에 심각한 어려움이 있는 경우 3. 관계인이 질병, 장기출장 등으로 소방특별조사에 참여할 수 없는 경우 4. 권한 있는 기관에 자체점검 기록부, 교육훈련일지 등 소방특별조사에 필요한 장부ㆍ서류 등이 압수되거나 영치되어 있는 경우 □ 조사근거 : 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제4조 2항, 동조 3항 화재안전특별조사 운영지침 – 소방청 화재예방과 (044-205-7441) □ 주요확인사항 ❍ 화재안전에 관한 정량적·정성적 제반항목에 대한 조사 ❍ 소방, 건축, 전기, 가스 분야 화재안전 관련 위험요인 컨설팅 ❍ 위반사항에 대한 자발적 시정 및 보완 유도 ❍ 조사결과를 바탕으로 건물별 화재위험등급 1차 평가 ❍ 중대 위험사항에 대해서는 긴급조치 및 조치명령 등의 행정처분 - 소방시설 고장상태 방치로 사용이 불가한 경우(수신기 차단, 소펌펌프 기동 불능상태 등 포함) - 비상구 또는 소방시설을 폐쇄하거나 차단하여 즉시 사용이 불가능한 경우 - 전년도 소방교육훈련을 실시하지 않아 사실상 시정이 불가한 경우 - 방화문, 피난계단 및 특별피난계단, 방화구획이 심각하게 훼손되어 단순공사로는 원상복구가 곤란한 경우 - 소방안전관리자 및 위험물 안전관리자를 선임하지 아니한 경우 - 지정수량 이상의 위험물을 제조소등이 아닌 장소에서 저장․취급하는 경우 ※ 문의 사항은 도봉소방서 예방과(검사지도팀 ☎02-6981-8141)로 문의하시기 바랍니다. 도 봉 소 방 서 장