붙임 1

전통시장 소방통로 확보 안내

점점 복잡하고 밀집한 상가 배치와 구 상권의 시설 노후화 등 화재 안전 사각지대가 존재하여 화재발생이 대형화재로 확대될 우려가 높아 신속한 초기 대응태세와 소방통로 확보가 중요한 문제로 대두 되고 있습니다.

▢ 최근 강남구 도곡시장 화재

◇ 일 시 : 2015. 1. 15.(목) 03 : 23분경 ◇ 인명피해 : 없음 ◇ 재산피해 : 11개 점포 소실, 2억8천만원 ◇ 화재원인 : 담뱃불 추정

⇒  (언론지적) 바로 좁은 진입로와 주정차 차량 등 장애물 탓에 소방차 도착이 늦어 재산 피해가 더욱 커졌다는 점이다 (인터넷 네이트 뉴스, 2015. 1. 21.)

▢ 소방차 통행관련 벌칙

❍ 소방기본법 제 50조 제1항(5년이하 징역 또는 3천만원이하 벌금)

- 소방대가 화재진압,인명구조 또는 구급활동을 위하여 현장에 출동하거나 현장에 출입하는 것을 고의로 방해하는 행위

❍ 소방기본법 제 52조 (3년이하징역 또는 1천500만원이하 벌금등)

- 소방서장등은 소방활동을 위하여 긴급하게 출동할때에는 소방자동차의 통행과 소방활동에 방해가 되는 차량 및 물건등을 제거하거나 이동시킬 수 있고 이를 방해하거나 정당한 사유없이 그 처분에 따르지 않는자

❍ 도로교통법 제156조(20만원이하 벌금)

- 모든 차는 긴급자동차가 접근한 경우에는 도로의 우측 가장자리로 피해야 한다

❍ 도로법 제61조 제1항(300만원이하 과태료)

- 도로점용허가를 받지 아니하고 물건등을 도로에 일시 적치한 자

❍ 도로법 제40조 제1항(2년이하의 징역 또는 2000만원이하 벌금)

- 도로점용허가를 받지 아니하고 도로를 점용한 자

❍ 도로법 제74조(행정대집행의 적용특례)

- 관리청(구청)은 반복, 상습적으로 도로를 불법으로 점용하는 경우 또는 신속하게 필요한 조치가 필요한 경우 “행정대집행법 제3조 제1항 및 제2항의 규정에 의한 절차에 의하여 그 목적을 달성하기가 곤란한 경우에는 당해 절차를 거치지 아니하고 적치물의 제거등 필요한 조치를 할 수 있다.

❍ 도로법 제72조(변상금의 징수)

- 제40조의 규정에 의한 도로점용허가를 받지 아니하고 도로를 점용한 자에 대하여는 그 점용기간에 대한 점용료의 100분의 120에 상당하는 금액을 변상금으로 징수할 수 있다.

▢ 전통시장 상인 협조사항

❍ 소방차 통행에 방해가 되는 적치물 이동조치

❍ 야간 철시 시 적치물을 한쪽으로 이동시켜 소방차 통행이 가능하도록 조치

❍ 노출 가판대는 하부에 바퀴를 부착하여 유사시 이동할 수 있도록 조치

❍ 황색선내는 절대 물건을 적재하는 일이 없도록 조치

※ 문의사항은 중랑소방서 예방과(☎ 3423-1387, 3423-2031)로 문의하시기 바랍니다.

서울특별시중랑소방서장

붙임 2

주택 소방안전 점검표(메뉴얼)

주택구분	1. 단독주택. 2. 연립주택 3. 다세대주택 4. 기 타	점검일자	2016. . .
		점 검 자
점 검 항 목		점 검 결 과
1. 화기취급 시설 ① 가스렌지의 점검 ② 보일러의 관리상태 ③ 화기주변에 탈 수 있는 물건 보관 2. 가스시설 ① 가스배관의 누설점검 ② 안전장치 및 밸브의 정상 작동 ③ 가스통의 보관 상태 3. 전기시설 ① 전기배선의 상태 ② 콘센트의 설치 및 사용상태 ③ 안전장치 및 배전반 4. 유류취급에 관한 사항 ① 보관장소 및 저장용기 ② 취급의 안전관리 5. 외출시 안전점검과 일일점검 생활화 6. 소화기 및 주택용화재경보기 7. 어린이 불장난 예방을 위한 관심		➜ 연소기 청소 관리상태 ( ) ➜ 사용중 연소상태(소음,불꽃색깔 등) 확인 ( ) ➜ 화기주변 가연물 방치여부 ( ) ➜ 배관의 연결부분 가스누설 등 관리상태 ( ) ➜ 중간잠금밸브(휴즈콕) 정상작동 유무 ( ) ➜ 옥외에 보관함을 만들어 보관유무 ( ) ➜ 배선과 콘센트 정비등 관리상태 ( ) ➜ 1개의 콘센트에 3～4개 이상 분기 사용유무 ( ) ➜ 과전류차단기나 스위치 정상 작동유무 ( ) ➜ 용기의 안전한 별도장소에 보관유무 ( ) ➜ 난로에 연료를 넣을 때 불을 끈다 ( ) ➜ 항상 충분한 양을 비축여부 ( ) ➜ 집을 비울 때는 가스차단, 전원차단 등 안전점검을 실시한다 ( ) ➜ 취침 전후 전기, 가스시설의 이상여부를 확인한다 ( ) ➜ 소화기를 비치하고 있으며 사용방법을 알고 있다 ( ) ➜ 소화기 및 주택용화재경보기 관리상태 ( ) ➜ 라이타, 양초, 성냥등은 어린이가 손댈수 없는 곳에 보관여부 ( ) ➜ 어린이만 집에두고 외출할 때는 주의를 주거나 집안을 꼭 확인한다 ( )

소화기 관리 및 사용요령 안내

생활주변에서 쉽게 볼 수 있는 소화기는 화재발생 초기에 누구나 쉽게 사용하여 신속하게 화재를 막을 수 있는 중요한 소방시설입니다.

평소 건물 내 설치되어 있는 소화기의 철저한 점검과 사용법을 익혀 두시어 화재로부터 여러분의 귀중한 생명과 재산을 보호하시기 바랍니다.

❖ 소화기 점검요령

❍ 소화기 상단부위의 압력계로 정상 사용여부 확인

녹 색 범 위	적 색 부 분	황 색 부 분
정상 사용가능	과압이나 사용은 가능	압력 부족으로 사용 불가

축압식소화기

❍ 소화기를 뒤집어서 내부의 소화약제가 떨어지는 소리로

소화약제 응고 여부 확인

⇒ 분말가루 흐르는 소리가 들리면 정상 사용 가능

가압식소화기

❖ 소화기 점검 횟수

❍ 외관점검 : 월 1회 이상(일상점검은 수시)

❍ 작동기능점검(종합정밀점검) : 연 1회 이상

❖ 소화기 사용법

1. 안전핀 뽑기

2. 호스(노즐)빼기

3. 손잡이 움켜쥐기

4. 골고루 분사

※ 기타 궁금하신 내용은 중랑소방서 예방팀(3423-2031)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

중랑소방서장

※ 평소 소화기는 잘 보이고 사용하기에 편리한 곳에 두되, 햇빛이나 습기에 노출되지

않도록 합니다.

	가정 내 화재예방 안전수칙

전기 ․ 가스 ․ 유류 등 화재가 발생할 수 있는 원인을 찾아내어 사전에

정비 및 제거하고 안전관리에 철저를 기하도록 합시다.

※ 한 개의 콘센트에 여러 개의 전열기구를 사용하지 맙시다.

전기 ․ 가스 ․ 유류시설에 대한 정기적인 안전점검을 실시하고 각 시설용품의

안전사용을 생활화 합시다.

외출 시에는 모든 화기의 안전점검을 실시하고, 어린이들만 집에 두고

외출하는 일이 없도록 합시다.

평소 어린이들에 대한 불조심교육을 철저히 하여 불장난을 하는 일이

없도록 합시다.

※ 라이터, 성냥 등 화기는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합시다.

가정에서 손쉽게 사용할 수 있는 소화기를 1대씩 비치하도록 하고

소화기 사용법을 알아두도록 합시다.

인화성 물질이 있는 곳 및 잠자리에서는 담배를 피우는 일이 없도록

합시다.

화재 ․ 구조 ․ 구급 등 사고 발생시 신속하게 119로 신고합시다.

※ 소방차 전용 주차구역에는 주 ․ 정차를 하지 맙시다.

	화재 발생시 대피요령

불을 발견하면 ‘불이야’하고 큰소리로 외쳐서 다른 사람에게 알립시다.

화재경보 비상벨을 누릅시다.

엘리베이터는 절대 이용하지 않도록 하며 계단을 이용합시다.

아래층으로 대피가 불가능한 때에는 옥상으로 대피합시다.

낮은 자세로 안내원의 안내를 따라 대피합시다.

불길 속을 통과할 때에는 물에 적신 담요나 수건 등으로 몸과 얼굴을 감싸주세요.

방문을 열기 전에 문손잡이를 만져보세요.

► 손잡이를 만져 보았을 때 뜨겁지 않으면 문을

조심스럽게 열고 밖으로 나갑시다.

► 손잡이가 뜨거우면 문을 열지 말고 다른 길을

찾읍시다.

대피한 경우에는 바람이 불어오는 쪽에서 구조를 기다립시다.

밖으로 나온 뒤에는 절대 안으로 들어가지 맙시다.

► 다른 출구가 없으면 구조대원이 구해줄 때까지 기다립시다.

► 연기가 방안에 들어오지 못하도록 문틈을 옷이나 이불로 막읍시다.

(물을 적시면 더욱 좋습니다.)

연기가 많을 때 주의사항 입니다.

► 연기층 아래에는 맑은 공기층이 있습니다.

► 연기가 많은 곳에서는 팔과 무릎으로 기어서

이동하되 배를 바닥에 대고 가지않도록 합시다.

► 한 손으로는 코와 입을 젖은 수건 등으로 막아

연기가 폐에 들어가지 않도록 합시다.

옷에 불이 붙었을 때에는 두 손으로 눈과 입을 가리고 바닥에서 뒹굴어 주세요.

붙임 3

	주택용 소방시설 의무설치 안내

⊙ 최근 3년간 서울시 전체 화재의 37.1%, 화재사망자의 62.2%가 주택에서 발생

⊙ 화재사망자 중 36.7%가 단독주택 등에서 발생

	주택안전관리 취약점
◎ 화재 대부분이 심야에 발생하여 화재사실을 조기에 인지하지 못해 피해가 커짐 ◎ 노후주거시설, 고령화와 맞벌이 부부의 증가 등으로 화재 초기대응능력이 미흡 ◎ 기존주택의 경우 소방시설 설치 대상에서 제외되어 있어 화재로부터 무방비

	주택 단독경보형감지기 및 소화기 설치 의무화
▣ 관련법령 : 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제8조 (2012. 2. 5. 시행) - 신축․개축 주택은 건축허가, 신고 시 설치지도․확인 - 기존 주택은 2017. 2. 4. 까지 설치 유예 ▣ 설치 의무 주택 - 단독주택(건축법 제2조 제2항 제1호) : 단독주택, 다중주택, 다가구주택 - 공동주택(건축법 제2조 제2항 제2호) : 연립주택, 다세대 주택 ▣ 설치 방법 - 단독경보형감지기 : 구획된 실(침실, 거실, 주방 등)마다 설치 - 소화기 : 세대별, 층별 설치

⊙ 단독경보형 감지기란?

단독경보형감지기(일명 주택용 화재경보기)는 화재 발생을 단독으로 감지하여 자체에 내장된 음향장치로 경보음을 발하여 화재사실을 알려주는 장치로 누구나 손쉽게 구입 설치가 가능합니다.

◈ 단독경보형감지기가 왜 필요할까요?

▶ 화재 시 경보음으로 신속히 대피 가능

▶ 신속한 초기대응으로 피해 최소화

설치 및 구입 장소

☞ 설치 장소 : 주택의 주방 및 각 거실

☞ 구입 장소 : 소방용 기기 취급 판매업소,

대형마트(이마트) 등

※ 궁금하신 내용은 중랑소방서 예방팀(3423-2031)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

중 랑 소 방 서 장

붙임 4

비상구 등 안전관리 안내

건물 관계인의 자율적인 안전관리로 이용객의 안전을 도모하고자, 비상구 등 피난․방화시설 관리에 필요한 준수사항 등을 안내하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 관련법령

❍ 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제10조

❍ 「다중이용업소의 안전관리에 관한 법률」제11조

□ 대상별 위반행위에 대한 벌칙

대 상	위반행위	과태료 부과금액
소 방 대상물	∘ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설을 폐쇄하거나 훼손하는 등의 행위	50 ~ 200만원
	∘ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위 ∘ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위 ∘ 그 밖에 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설을 변경하는 행위
다 중 이용업소	∘ 피난시설이나 방화시설을 폐쇄 · 훼손 · 변경하는 등의 행위를 한 자

※ 피난․방화시설 등의 범위 : 계단(직통계단․피난계단․옥외피난계단), 복도, 출입구

(비상구포함), 옥상광장, 기타 피난시설, 피난통로, 방화구획(방화문 포함) 등

※ 폐쇄 : 유사시 사용할 수 없도록 잠그거나 용접 등 개방이 불가능하도록 한 행위

※ 훼손 : 제거하거나 고임장치 설치 또는 자동폐쇄장치를 제거하여 그 기능을 저해하는 행위

□ 위반사항(예시)

도어체크 탈락 (미설치)	말발굽 설치	비상구 앞 장애물 적치

중랑소방서장

화재예방을 위한 안내

평소 소방안전을 위해 적극 협조하여 주심에 진심으로 감사드리며  귀 사업이 날로 번창하시길 바랍니다.

추석절이 다가옴에 따라 유동인구가 많은 전통시장에 대한 화재 등 각종 재난사고를 사전에 예방하여 이용객의 귀중한 생명과 재산을 보호하고자 다음 사항을 알려 드리오니 많은 관심을 기울여 주시기 바랍니다.

❖ 전기 ․ 가스시설의 안전사용을 생활화 합니다
		▶ 전기제품은 국가규격품을 사용하시고 사용 후에는 플러그를 뽑아 둡니다. ▶ 음식물 조리 중에는 잠자리에 들거나 자리를 비우지 맙시다. ⇒ 가스 사용 전엔 환기, 사용 중엔 불꽃 확인, 사용 후엔 밸브 잠금
❖ 화재예방은 소방시설의 작은 관심과 실천으로부터 시작 됩니다
		▶ 소화기는 눈에 띄는 곳에 비치하고 평소 사용법을 익혀둡니다. ▶ 옥내소화전 ․ 스프링클러설비 등은 자동화상태로 관리합니다. ⇒ 소방시설 안전관리는 소중한 인명과 재산을 보호합니다.
❖ 비상구 ․ 방화시설 안전관리에 지속적인 관심 부탁 드립니다
		▶ 비상구 ․ 피난통로는 생명을 지켜주는 문이라 생각하시고 항시 개방합니다. ▶ 방화시설은 화재확대를 방지하는 시설로 무단변경이나 훼손하지 맙시다. ⇒ 방화문 철거, 고임장치 사용, 자동폐쇄장치 기능차단 절대금지
❖ 소화전 ․ 소방통로 주변 주차질서를 유지하여 주시기 바랍니다
		▶ 재난현장에 출동하는 소방차량을 위하여 도로 한편은 양보합니다. ▶ 소화전 주위에는 불법주 ․ 정차나 장애물을 설치하지 맙시다. ⇒ 도로교통법 제32조(정차 및 주차의 금지) 및 제33조(주차 금지의 장소)

기타 궁금한 사항은 중랑소방서 예방팀(☎02,3423-2031)으로 문의하시기 바랍니다.

중랑소방서장