화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 ( 약칭: 소방시설법 시행령 )

[시행 2017.1.28.] [대통령령 제27810호, 2017.1.26., 일부개정]

화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 ...

법제처	- / -	국가법령정보센터

국민안전처(소방제도과) 044-205-7247

제15조의4(내용연수 설정 대상 소방용품) ① 법 제9조의5제1항 후단에 따라 내용연수를 설정하여야 하는 소방용품은 분말형태의 소화약제를 사용하는 소화기로 한다.

② 제1항에 따른 소방용품의 내용연수는 10년으로 한다.

[본조신설 2017.1.26.]

[종전 제15조의4는 제15조의5로 이동 <2017.1.26.>]