화재조사반 교육생 실무교육 결과보고

다양한 화재 증거물에 대한 실물경험과 실습을 통한 학습으로 화재조사과정반 교육효과를 향상시키기 위해 실시한 교육결과 보고임.

Ⅰ		교육결과

○ 기  간 : 2016. 5. 10.(화) ~ 13.(금) / 14:00~17:00

○ 장  소 : 본부 화재조사 분석·연구실(4층)

○ 강  사 : 4명(화재조사팀)

○ 대  상 : 24명(제19기 화재조사과정반 교육생)

- 일정별 교육인원

일 정(4일)	5. 10(화)	5. 11(수)	5. 12(목)	5. 13(금)
인 원(24명)	6명	7명	5명	6명

Ⅱ		교육내용

○ 전기화재 감식

- 배선기구 화재 및 전기적인 단락흔 식별방법 등

○ 부주의 화재형상

- 전기방석, 이동식 부탄 연소기, 시즈히터 등

○ 유류패턴 식별

- 전기장판 및 바닥재에 나타나는 유류패턴 감식요령

○ 화재조사 장비 사용법

- 방사선발생장치 사용법 및 증거물 비파괴 검사방법

- 시편 제작 및 금속현미경으로 구리조직 해석방법 등

- 전자주사현미경 사용 및 분석법

○ 화재 재현실험 방법 및 실험영상 시청

- 규모에 따른 재현실험 및 화재형상, 연소경로 실험방법

- 트래킹, 반단선, 과충전, 폭발 및 화재 패턴실험 영상 시청

붙임 1		교육사진

5월 10일
	○ 화재 표본물 관찰	○ X-ray 사용 및 분석
5월 11일
	○ 화재발생 과정 설명	○ 재현실험 영상 시청
5월 12일
	○ 화재 표본물 관찰	○ 단락흔 식별요령 설명
5월 13일
	○ 금속현미경을 활용한 분석	○ 전자주사현미경 교육

붙임 2		교육 참석자 명단