화재진압장비 배부 계획

□ 품명 및 수량 : 10종 20점

연번	장비명	규격	수량	배정부서
계			20
1	Y형 결합금속구	암65mm×(수40mm×2)	2	개포
2	고압세척기	KARCHER-HD 5/12C	4	영동,역삼,수서,개포
3	도어오프너	SL-700DF, 5종	3	역삼,수서,개포
4	동력절단기	엔진식 허스크바나(12인치)K760R	1	개포
5	라이트라인	235mm x 135mm x 110mm	1	역삼
6	만능도끼	신라파이어 SL-65	3	역삼,개포(2)
7	송배풍기	나인테코(NT520)	3	현장대응단,영동,개포
8	절연봉	YSC306 5단 6m, 후크형태 T자 형	1	개포
9	콤프레샤	5마력 KC-300H	1	역삼
10	콤프레샤	HSMT-10 (중고압에어콤프레셔), 10마력(탱크용량 400리터), 15kg/㎠, 설치포함	1	현장대응단