사 양 서
제 품 명	복스스패너
제품규격	지하식소화전 개폐용렌치
제품사진
용 도	지하식소화전 개폐변과 제수변을 개방하는 장비
주요제원 및 성 능	○ 규 격 - 재료 : Steel Powder Coating - 길이 : 가로 50㎝ X 세로 200㎝ - 무게 : 5㎏

사 양 서
제 품 명	맨홀 개폐용 갈고리
제품규격	다용도 갈고리
제품사진
용 도	소방용수 점유시 맨홀 개폐용도
주요제원 및 성 능	○ 규 격 : 70cm이상

사 양 서
제 품 명	OBM 공구
제품규격	세트
제품사진
용 도	동력절단기·체인톱·송배풍기 정비도구로 사용
주요제원 및 성 능	○ 규 격 : 몽키스패너200mm/점화플러그렌치16mm/ 양용드라이버100mm/ T렌치 8mm

사 양 서
제 품 명	육각렌치
제품규격	세트
제품사진
용 도	동력절단기·체인톱·송배풍기 정비도구로 사용
주요제원 및 성 능	○ 규 격 : 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10

사 양 서
제 품 명	공구박스
제품규격	플라스틱 공구박스
제품사진
용 도	공구 보관상자로 사용
주요제원 및 성 능	○ 규 격 : 45Cm×22Cm×24Cm

사 양 서
제 품 명	축압식 분말소화기
제품규격	3.3Kg
제품사진
용 도	전기화재시 소화용으로 사용
주요제원 및 성 능	○ 규 격 : 삼우산기 3.3Kg