화재진압 토론회

소방 관서	중랑소방서 현장대응단 진압2팀
토론 일시	2016.1.6.(수) 18:00~18:05		장 소		현장대응단 사무실			참석인원	2,3팀 직원
화재 발생	출동일자	2016.1.4.(월) 21:23 ~ 22:40 (21:38 완진)
	위 치	중랑구 신내로7가길 11(신내동) 지하 봉제작업장
	출동인원 및 차량	출동인원		45명		출동장비	14대
현장 활동 사항	문제점	○ 지하층에 위치한 봉제공장으로 공간이 협소하고 내부구조가 복잡하여 내부활동에 어려움. ○ 의류 원단이 적재되어 다량의 연기가 내부에 체류하여 시야 확보에 어려움.
	개선사항	○ 배연기 작동과 창문 등을 파괴하여 내부 연기 강제 배출로 대원의 시야를 확보하도록 한다