화재진압활동사항 토론회

소방 관서	성북소방서 돈암119안전센터
일시	2015. 9.11.(금) 18:40 ~ 19:10		장소		돈암119안전센터 사무실			참석인원	9명
화재 발생	출동일자	2015. 9.9.(수) 21:35 ~ 22:10
	위치	성북구 동소문동 1가 132번지 행복원룸4층
	출동인원 및 차량	출동인원		8명		출동장비	3대(펌프차, 탱크차, 구급차)
현장 활동 사항	문제점	◯ 원룸내 인덕션 과열로 인하여 연기가 발생, ◯ 원룸내 거주자가 직접 신고한 건으로, ○ 원룸내 인덕션에서 연기만 발생하고 화염으로 진행되지는 않아, 원룸내 창문을 열고 환기하여 연기를 배출 하였음.
	개선사항	◯ 앞서 타관할 화재출동으로 인하여 돈암대가 선착대로 도착하 지 못하였음 ◯돈암구급대가 선착하여 원룸내부 진입하여 연기만 발생한다 고 무전보고함 ◯개선사항으로는 관할대가 선착대로 도착하지 못할 경우 구급 대는 현장상황을 파악하여 현장지휘대와 교신하여 현장상황 및 출동차량관련 사항을 진압대에 전파 필요함

끝.