화재진압활동사항 토론회

소방 관서	성 북 소 방 서 돈 암 119 안 전 센 터
일시	2016. 2. 8.(월) 11:00 ~ 11:30		장소		돈암119 안전센터 사무실			참석인원	8명
화재 발생	출동 일자	2016. 2.6.(토) 09:56 ~ 10:40
	위치(대상)	성북구 동선동 4가 126 원룸 옥상
	출동 인원 및 차량	출동인원		4명		출동장비	1대(펌프)
현장 활동 사항	문제점	◯ 건물 옥상에서 연기가 보여 대로 건너편 건물에서 구청 당직실로 신고후 구청 당직실에서 안전센터로 화재 확인차 연락함. ◯ 아침시간대로 현관문이 잠겨 있었고 주변건물에서도 문을 개방할수 있는 방법이 없었음. ◯ 계단식 원룸으로 옥상출입문이 상시 개방되어 출입이 자유롭게 하는 상태임(흡연을 위해 출입 하고 있으며 , 가정용 재활용품등을 옥상에 방치하고 있었음).
	개선사항	◯ 최초 신고가 대로 건너편 건물에서 신고한 화재로 신고자와 통화를 하면서 위치를 확인하느라 정확한 위치 파악이 어려웠음. ◯ 기초 소방시설인 소화기가 건물 전체에 한 대도 없어 초기진화가 필요시 대형화재로 연소확대될 우려가 있어 거주자 위주로 1인 1가구 소화기 설치의무에 대한 계도 실시함.

끝.