화재진압활동사항 토론회

소방 관서	성북소방서 돈암119 안전센터
일시	2015. 4. 1.(수) 13:00 ~ 13:30		장소		돈암119 안전센터 사무실			참석인원	8명
화재 발생	출동일자	2015. 3.30.(월) 09:48 ~ 11:20
	위치(대상)	성북구 동선동 4가 26번지 브라운 웨스턴 호텔 신축공사장
	출동인원 및 차량	출동인원		4명		출동장비	1대(펌프차)
현장 활동 사항	문제점	◯ 건물 외벽과 주차철골을 고정하는 앙카 볼트 고정 작업을 하던중 용접불티가 건물 외벽 대리석 내부에 시공된 보온재에 떨어져 훈소과정을 거쳐 착화발화 된 것으로 보여지며 상층부로 연소확대 되었음. ◯ 공사 현장관계자등 안내하는 사람이 없어 사고의 내용파악에 어려움이 있었음. ◯ 최근 잦은 출동상황을 발생하고 있어 현장소장등 관계자의 안전교육이 필요함.
	개선사항	◯ 현장소장 및 종사원등에 안전교육 및 현장안전관리 교육에 대하여 재차 강조할 필요가 있음.

끝.