화재진압활동사항 토론회

소방 관서	성북소방서 돈암119안전센터
일시	2014. 9. 2.(화) 16:30~17:00		장소		돈암119안전센터 사무실			참석인원	10명
화재 발생	출동일자	2014. 9. 1.(월) 06:18 ~ 06:55
	위치	성북구 돈암동 642 신일해피트리아파트 103동 11층
	출동인원 및 차량	출동인원		9명		출동장비	3대(펌프차, 탱크차, 구급차)
현장 활동 사항	문제점	◯ 11층 복도에 쌓아둔 재활용쓰레기에서 화재가 발생하여 스프링클러 작동에 의해 자체 진화된 화재로, ◯ 스프링클러 작동에 의한 누수로 엘리베이터 작동이 멈춰 11층까지 계단으로 진입하느라 진입 시간이 지체되었고, ◯ 아파트 동 표지가 부착되지 않아 해당 아파트 동을 찾느라 시간이 지체됨
	개선사항	◯ 비상용 엘리베이터 미 설치 고층 건축물 화재 시 신속한 진입방안 강구 ◯ 아파트 건물 외벽에 눈높이의 동별 표지부착 방안 아파트 관계자와 협의 필요

끝.