화재진압활동사항 토론회

소방 관서	성북소방서 돈암119안전센터
일시	2014.10. 6.(월) 16:30~17:00		장소		돈암119안전센터 사무실			참석인원	7명
화재 발생	출동일자	2014.10. 4.(토) 11:38 ~ 12:35
	위치	성북구 동선동3가 23 지하 공실
	출동인원 및 차량	출동인원		6명		출동장비	2대(펌프차, 탱크차)
현장 활동 사항	문제점	◯ 사용하지 않은 주차장 지하 물탱크실(공실)벽면에 시설된 배선용차단기가 트래킹현상이 발생하면서 착화된 것으로 추정되는 화재로, ◯ 40mm 수관 2본 연장하여 진화한 건으로 특이한 문제점 없음
	개선사항

끝.