화재진압활동사항 토론회

소방 관서	성북소방서 돈암119 안전센터
일시	2015. 4. 27.(월) 21:10 ~ 21:30		장소		돈암119 안전센터 사무실			참석인원	7명
화재 발생	출동일자	2015. 4.27.(월) 18:12 ~ 18:35
	위치(대상)	성북구 동선동 1가 3-5 동대문 엽기 떡볶이 상가 옆 골목
	출동인원 및 차량	출동인원		5명		출동장비	2대(펌프,탱크차)
현장 활동 사항	문제점	◯ 건물 외벽과 건물 외벽 사이 화장실 지붕(샌드위치 판넬)위 에어컨 실외기가 다수 설치되어 있었음 ◯ 다수인이 출입하는 상가 건물로 담배꽁초 이외 다른 점화원으로 발화될 수 있는 조건이 불충분 하다고 판단됨. ◯ 대학가 먹자골목 주변이라 통행인이 많고 상가 골목과 입구에 입간판 과 차양막 으로 인한 소방차 진입에 장애요인 있음.
	개선사항	◯ 건물 관계자 및 상가 종사자등에 안전교육 및 건물 상층부에서 흡연금지등 화재예방에 관한 계도가 필요함.

끝.