화재진압활동사항 토론회

소방 관서	성북소방서 돈암119안전센터
일시	2014. 2.28. 13:00~14:00		장소		돈암119안전센터 사무실			참석인원	7명
화재 발생	출동일자	2014. 2.26(수) 18:44 ~ 19:10
	위치	성북구 돈암동 639 믿음부동산 간판
	출동인원 및 차량	출동인원		8명		출동장비	2대(펌프차, 구급차)
현장 활동 사항	문제점	○ 간판 배선이 절연열화에 의한 단락이 발생하면서 주변 전선피복에 착화 발화된 것으로 추정되는 화재로 특이 문제점 없음.
	개선사항	○ 특이 개선사항 없음.