화재진압 토론회

소 방 관 서	구로소방서 독산119안전센터
일 시	2014. 2. 19.(수) 08:00 ~ 08:20		장 소		사무실			참석인원	6명
화 재 발 생	출동일시	2014. 2. 19(수) 00:00 ~ 00:45
	위 치	금천구 독산로 261(독산동 194-7) 신일섬유 지하 작업장
	출동인원 및 차량	출동인원		9명		출동장비	3대 (펌프, 탱크, 구급6-4)
현 장 활 동 사 항	문제점	○ 관계자의 자체진화 시도로 신고 지연 ○ 지하작업장 농연으로 인한 현장활동 애로 ○ 현장활동시 감전 등 안전사고 발생우려 ○ 해당건물 정전으로 인한 2차사고 발생 우려
	개선사항	○ 개인안전장구 착용 확인 후 현장활동 ○ 신고자 및 관계자와의 원활한 소통으로 현장상황 전파하여 2차 안전사고 방지 ○ 평시 한전 등 유관기관의 원활한 협조체계 구축