화재진압 토론회

소방 관서	마포소방서 신수119안전센터
일시	2014. 03. 18. 19:00 ~ 20:00		장 소		신수119안전센터			참석인원	3팀장 조종표 외18명
화재 발생	출동일자	2014. 3. 16. (일) 11:36분경
	위 치	마포구 잔다리로 14,(서교동.난초빌딩)
	출동인원 및 차량	출동인원		10명		출동장비	4대 (펌프1, 탱크1, 굴절1, 구급1)
현 장 활 동 사 항	문제점	○ 지붕 외부 화염은 1차적으로 진화가 되었으나 지붕 내 화염은 경사진 지붕에서 파괴 작업 실시에 따라 진화에 어려움이 있음 ○ 경사진 지붕 파괴 작업시 물기로 인해 진압대원이 미끄러져 추락할 위험이 있었으며 낙하물로 인한 안전사고 발생 우려 ○ 5층 사무실 내 천정(3m) 파괴 시 미끄러운 바닥재로 인해 사다리 지지의 어려움과 불안전한 작업자세로 추락위험 있었음
	활동사항	○ 현장도착 즉시 펌프차 방수포를 활용 지붕 화점에 집중방수 및 인접 건물로 연소확대 방지 실시함 ○ 굴절차 건물 전면에 부서 후 화재진압 및 낙하물 제거작업 실시 ○ 탱크차 굴절차에 보수 및 소방용수 점유 ○ 5층 사무실 창문 쪽 천장 파괴 후 잔염 확인 ○ 편도1차선 도로에 차량부서에 따른 화재현장 안전요원 배치 시민접근 및 차량통행 통제 실시