화재진압 토론회

소방 관서	성북 소방서 종암119 안전센터
일시	2014.07.26 09:00~09:10		장 소		사무실			참석인원	14명
화재 발생	출동일자	2014. 07.26(금) 06:27
	위 치	성북구 종암로 19길 73연립주택 지하봉제작업장
	출동인원 및 차량	출동인원		12		출동장비	4대 (펌프1,탱크1,굴절1,구급1)
현장 활동 사항	문제점	○ 연립 지하 봉제 작업장으로 좁은 장소에 복잡한 내부통로로 비상구등 개방등 어려워 화점 발견 및 화재진압 어려움 있음.
	개선사항	○ 출입구 및 비상구의 신속한 개방으로 연기배출 및 원활한 화재 진압을 위한 각대별 상호합동 작전이 필요함.