[별지 제5호 서식]

화재현장 출동보고서

년       월      연번      발생일시 : 2015년  04월  23일   목요일 10시 27분

화재번호

2015		04		131

출동시간 :  10시 28분      도착시간 : 10시 31분

□ 출동대원 및 응답자 (진압2대)

① 출동대원 : 소방위 이완승등 15명

(이완승,이영주,이명윤,송태준,고광민,송행민,김종대,최수혁,배진호,한성준,장현주,허용국,배기수,황영진,김영수)

② 응 답 자 : 소방위 이완승

*

□ 현장도착시 발견사항
	광진구 구의동 237-44 2층에서 경보기가 울리고 연기가 나고 있는 상태.
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 ■ 연기만 발견 □ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □기타( ) ③ 연기색 □ 검정색 □짙은 회색 □ 회색 ■흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 □ 작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 ■ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 ■있음 없음
	현장도착시 2층에서 경보기가 울리고 연기가 나고 있는 상태.

□ 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
□화재진압 ■ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 ■기타
현장도착직후 안에서 자고있던 거주자가 직접 문을 열어주어 가열중이던 음식물 확인후 환기 및 안전조치실시함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 : 2층
	② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■ 없음

□ 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소(출입문 없음, 파괴됨 등) 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	- 거주자가 직접 문을 열어줌.

□ 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

□ 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용   □ 소방장비사용 □ 모두사용 ∥ 소방 설비   □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

□ 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	광나루로 358m 직진 -> 광나루로36길 우회전 244m 이동 -> 도착

□ 기타 화재와 관련된 사항

□ 화재사진 및 동영상 (출동경로)