2014 - 02 - 0031

최수재, 이병규, 장계주, 박상훈, 김경오,김철훈, 곽상욱, 홍현석, 김재형

이병규

직위	2팀장		계급	소방위		성명	최수재	(서명)

2014	년	02	월	06	일	16	시	21	분	목요일

16	시	22	분		도착시간:	16	시	25	분

□

도착당시 방신시장내 가게(호아저씨네 참술불김) 간판에서 흰연기가 올라오고 있는 상태

시장주민들이 화재를 진화하기 위해 간판 일부를 개방해 놓은 상태

▣

□

□

도착즉시 40mm수관 4본을 연장 및 사다리를 전개 하여 간판을 뜯어내고 화재를 초기에 진화함. 화재 진화후 점포내에 환기구를 뜯어내어 연소확대 여부를 확인함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
외부 간판 및 가게 내 환기구
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	▣	있음	□	없음
외부 간판에는 연기가 올라 오고 있는 상태 였으며 가게 내에 환기구(은박지 재질)내에서 연소가 진행 중이었음

▣

□

□

□

□

□

▣

□

□

▣

□

□

□

▣

□

□

□

□

□

▣

□

▣

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

▣

□

□

시장점포로서 개방된 공간 이었으며 시장주민들의 안내로 신속하게 도착가능 하였음.

□

▣

□

화재 발생 장소가 시장 점포로 개방된 공간이었음.

□

□

▣

소화기

40mm 수관4본 , 사다리, 지랫대

해당 없음

방신시장 내에 있는 주민자치센터방향으로 진입함

□

□

▣

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상