2015 - 05 - 0070

1대장 민영기 외 6명(양재문,김명국,주환권,김영중,조병헌,어진아)

1대장 민영기

직위	1대장		계급	소방위		성명	민영기	(서명)

2015	년	05	월	06	일	14	시	51	분	수요일

14	시	52	분		도착시간:	14	시	55	분

▣

도착당시 아파트 건물 뒤 복도 창문으로 검은연기와 불꽃이 분출되고 있었음

▣

□

□

도착 즉시 파괴 장비와 옥내소화전사용 가방을 메고 화점층인 3층으로 진입하여 선착대 고척대에게 관창을 인계받아 화재진압에 임함
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
도착하여 선착대인 고척대에게 현장 인수시 어느정도 초기진화가 된 상태였고 아파트 현관 문 안 내부 및 바로 옆 작은 방 에 작은 불꽃이 보이고 있었으며, 연기가 검은색에서 흰색으로 초기 진화된 상태로 화점에 집중 방수하여 진압함
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음
화재의 연소확대 상황은 아파트 내부이고 초기진압을 신속히하여 외부 및 주변으로 연소확대 상황 없었음

□

□

□

□

▣

□

□

□

□

□

□

▣

□

□

□

▣

□

□

□

▣

▣

□

아파트 내부 가연물 연소로 인한 냄새 발생

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

▣

□

□

선착대인 고척대가 문이 개방 된 상태에서 화재진압에 임하고 있었음

□

▣

□

□

□

▣

아파트 자체 옥내소화전

파괴장비(도끼), 옥내소화전 가방(수관, 관창, 로프등)

옥내소화전 설비

출동로상 약간의 교통정체가 있었고 아파트 진입당시 선착된 차량 및 주차된 일반차량으로 차량 부서에 장애가 많았음

▣

□

□

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상