[별지 제5호 서식] (개정 2006.12.27, 개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

년       월      연번      발생일시 : 2015년   06월  29일  16시 13분 월요일

화재번호

2015		06

출동시간 : 16시 14분       도착시간 : 16시 18분

□ 출동대원 및 응답자 (이태원119안전센터) ① 출동대원 : 센터장 김성국 외 8명 (남진우, 김점식, 성태용, 고수곤, 유재현, 강봉화, 강희중, 곽명세) ② 응 답 자 : 3팀장 남진우, 소방위 김점식
③ 확 인 자 :	직위 : 센터장		계급 : 소방경		성명 : 김성국	(서명) 김성국
*

□ 현장도착시 발견사항
	【연기와 화염을 본 위치와 발생장소 등 전체적인 현장상황을 서술 식으로 기재】
	현장 도착하여 확인한 바 한남대로20길 33-5 건물 외벽에 적지해둔 나무판자 및 쓰레기 등에서 화재가 발생하여 현
	장 도착 전 신고자 및 주변 시민들에 의해 자체진화 시도 중인 상황으로 연기만 나고 있는 상태
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 ■ 연기만 발견 □ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 □ 회색 ■ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 □ 작음 □ 보통임 □ 큼 □매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 ■ 적음 □ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음

□ 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타( 안전조치 )
	- 펌프차대원 : 3팀장 남진우 외 2명은 개인안전장비 착용 후 현장 도착 즉시 건물 뒤편으로 진입하여
	65mm 수관 3본 연장 후 화재진압 실시함.
	- 펌프차운전 : 소방장 고수곤은 현장 도착 즉시 고임목 설치 후 방수 실시함.
	탱크차대원 : 센터장 김성국은 현장 도착 즉시 상황 속보 및 현장 지휘 실시함.
	탱크차운전 : 소방장 유재현은 현장 도착 즉시 고임목 설치 후 펌프차 보수 실시함.
	- 구급차대원 : 소방장 강봉화 외 1명(강희중)은 요구조자 없는 것을 확인 후 주변 차량, 인원 통제 실시함.
	- 구급차운전 : 소방교 곽명세는 현장 도착 즉시 고임목 설치 후 탱크차운전원을 도와 펌프차 보수 실시함.
①도착시 가장 연소가 심했던 지점 : 건물 외벽 쓰레기
	② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■ 없음
	외부 :
	내부 :

□ 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
□ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	건물과 건물 사이 화재로 해당사항없음

□ 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 □ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )
	해당사항 없음

□ 화재 장소에서 사용된 장비

■자체설비사용  ■ 소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 소화기 1대

② 사용된 소방장비 : 65mm 3본, 빠루

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음

□ 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	- 이태원119안전센터 → 이태원로 → 북한남삼거리 우회전(한남대교방향) → 한남오거리 U턴 →
	한남대로20길 진입 → 한남대로20길 21-14 현장 도착

□ 기타 화재와 관련된 사항

□ 화재사진 및 동영상