[별지 제5호 서식] (개정 2006.12.27, 개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

년       월      연번      발생일시 : 2015년   02월  09일  17시 41분 월요일

화재번호

2015		02

출동시간 : 17시 42분       도착시간 : 17시 45분

□ 출동대원 및 응답자 (이태원119안전센터) ① 출동대원 : 3팀장 남진우 외 5명 (김점식, 성태용, 고수곤, 김창수, 유재현) ② 응 답 자 : 소방위 김점식, 소방사 성태용
③ 확 인 자 :	직위 : 3팀장		계급 : 소방위		성명 : 남진우	(서명) 남진우
*

□ 현장도착시 발견사항
	【연기와 화염을 본 위치와 발생장소 등 전체적인 현장상황을 서술 식으로 기재】
	다세대 주택 1층 창문을 통하여 회색 연기가 나오고 있는 상황
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 ■ 연기만 발견 □ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 ■ 회색 □ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 □ 작음 □ 보통임 □ 큼 □매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 ■ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음

□ 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 ■ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타( 안전조치 )
	- 펌프차대원 : 3팀장 남진우 외 2명(김점식, 성태용)은 개인안전장구를 착용 후 현장도착하여 소방사 성태용은
	101호 출입문을 빠루를 이용하여 강제개방 실시 및 소방위 김점식은 40mm 수관 2본을 연장 실시하여 주택 내부 진입 후 방수
	실시와 동시에 내부 각 방 인명 검색 및 환기 실시함.
	- 펌프차운전 : 소방장 고수곤은 차량 부서 후 고임목 설치 및 방수 실시함.
	탱크차대원 : 소방장 김창수는 개인안전장구 착용 후 현장도착하여 소방위 김점식을 도와 수관 연장 및 주택 내
	부 각 방 인명검색 실시함.
	탱크차운전 : 소방장 유재현은 펌프차 뒤 차량 부서 후 펌프차 보수 및 인근 소화전(1037호) 점유 실시함.
①도착시 가장 연소가 심했던 지점 : 출입문 쪽 소파 인근
	② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■ 없음
	외부 :
	내부 :

□ 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
□ 개방됨 ■ 강제개방 □ 기타 다른 요소 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	현장 도착 시 출입문(방화문)이 잠겨 있어 빠루를 통하여 강제개방 실시함.

□ 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

□ 화재 장소에서 사용된 장비

□자체설비사용  ■ 소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 없음

② 사용된 소방장비 : 소방호스 40mm 2본, 관창, 빠루, 도끼, 송풍기 등

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음

□ 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	- 이태원119안전센터 → 이태원로 → 이태원로42길 진입 → 이태원로42 60 (현장도착)

□ 기타 화재와 관련된 사항

□ 화재사진 및 동영상