[별지 제5호 서식] (개정 2006.12.27, 개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

년       월      연번      발생일시 : 2014년  03월  03일 월요일 16시 35분

화재번호

2014		03		81

출동시간 :  16시 35분     도착시간 : 17시 30분

□ 출동대원 및 응답자 (구의119안전센터) ① 출동대원 : 3팀장 이완승등 14명 (이완승,최강호,이정호,김병훈,여기대,송병석,한병운,장진철,정용기,송지연,고정석,유창선,진광일,이학곤) ② 응 답 자 : 소방위 이완승
③ 확 인 자 :	직위 : 119안전센터장		계급 : 소방경		성명 : 지진상	(서명)
*

□ 현장도착시 발견사항
	광진구 자양동 669-5번지 은호빌 다세대주택 외벽 실외기에서 연기가 나는 상황
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 ■연기만 발견 □ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 ■ 회색 ■ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 □ 작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 ■ 적음 □ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음
	일반화재 시 나는 타는 냄새

□ 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타
	- 구의대 현장도착 당시 1층 외벽에 설치된 에어컨 실외기에서 연기가 나고 있는 상태.
	현장 도착해 살펴본 바 실외기에서 연기가 많이 발생하여 구의 펌프차량에서 40mm수관 3본을
	연장 하여 화점인 실외기에 집중방수 하여 화재진압 후 외벽에 설치된 가스밸브 차단함.
	주변 살펴본 바 기타 특이사항 없고 연소확대 위험없음 확인 후 철수함.
①도착시 가장 연소가 심했던 지점 : 실외기
	② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■없음

□ 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
□ 개방됨 □ 강제개방 ■ 기타 다른 요소(출입문 없음, 파괴됨 등) 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	- 1층 건물 외벽에 설치된 에어컨

□ 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )
	-

□ 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용  ■소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 없음

② 사용된 소방장비 : 40mm수관 3본,갈쿠리

③ 도착 시 작동 중이던 소방 설비 : 없음

□ 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	서행광나루로(0.2km) → 서행자양로(1.7km) → 자양강변길(0.4km)

□ 기타 화재와 관련된 사항
	인명피해 1명:소방장 김병훈(남 52세)
	화재 진압 후 수관 철수 과정에서 약 1.5m 담장에서 내려오다가 중심을 잃고 넘어지면서
	우측손목이 골절된 상황

사고 발생 장소

□ 화재사진 및 동영상