■ 소방기본법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2016.1.27.>
화재․구조․구급사고 상황보고서
수신 : 서울종합방재센터 참조 : 상황실장 발신 : 영등포소방서 종합상황실			보 고 일 시 : 2018. 2. 7. 작 성 자 : 소방교 차건희 보고책임자 : 소방경 강명구
발신지	영등포소방서 상황실	관할소방서	영등포소방서	접수시간	07:28
제목	76.영등포구 대림로 46길 8 주택 화재출동(최종)
1. 발생개요 ○ 일 시 : 2018. 2. 7.(화) 07:28~09:35 (완진 7:51,상황종료 09:35) ○ 장 소 : 영등포구 대림로 46길 8 3/1층 409.5㎡ 다가구주택 ○ 대 상 : 지상2층 202호 ○ 원 인 : 부주의(음식물조리) ○ 개 요 : 202호 세입자가 가스렌지위 라면조리중 잠이 든 사이 냄비과열로 주변 가연물에 착화․발화되어 연소가 확대되었고, 인명피해 없이 완진된 화재 2. 피해상황 ○ 인명피해 : 없음(자력대피 5명) ○ 재산피해 : 5,000(동산 3,000, 부동산 2,000) (단위 : 천원) 3. 동원상황 ○ 인원 : 92명(소방78, 경찰4, 가스2, 전기2, 구청2, 의소대4) ○ 장비 : 17대(펌프5, 탱크6, 구조2, 구급2, 지휘차1, 기타1) 4. 재난대응활동 ○ 07:28 지휘차량 및 출동대 수보 즉시 출동함 ○ 07:31 대림대 출동 중 검은 구름 관측 ○ 07:33 대림대 현장도착 활동개시 ○ 07:34 지휘차량 현장도착 활동개시 ○ 07:35 지휘차 현장도착 파이어라인설치, 현장통제, 구름과 꽃이 분출되는상태 ○ 07:36 지휘팀장 인명구조 철저지시 및 안전장구 착용 철저(직원안전유의작업) ○ 07:40 가스 주밸브 차단 ○ 07:42 전층 인명검색 확인한 바 특이사항없음(건물외부로 거주자들 대피한 상태) ○ 07:43 지휘팀장 주변 동결우려 염화칼슘 살포지시 ○ 07:47 초진 ○ 07:48 지휘팀장 송풍기 사용지시 ○ 07:51 완진 ○ 09:35 현장 상황 종료후 귀소
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

□ 위치도

□ 현장사진

선착대 현장도착시	발화지점(라면 냄비)