2014 - 03 - 0056

소방위 양용운 외 6명

소방장 김기수

직위	1팀장		계급	소방위		성명	양용운	(서명)

2014	년	03	월	02	일	21	시	33	분	일요일

21	시	34	분		도착시간:	21	시	38	분

□

현장도착 시 단독주택 총 3단중 2단에 화재난 난 상황으로, 창문을 통해 회색 연기 및 불꽃이 약간 보이고 있는 상황이었음

▣

□

□

탱크차 현장도착 즉시 65미리 수관 5본 연장하여 화재가 난 건물 입구에서 대기중 구조대가 현관문 개방즉시 현장진입하여 화점 추적 및 인명검색 실시하였고 구조대의 인명검색 및 인명구조 완료 후 내부진입하여 건물내부 연소부분 확인 시작화고 화점추적시작 시작함. 안방진입 후 잔염 제거하고, 연기배출 실시 후 추가적인 2차사고 방지 를 위해 현장에 대기
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
2단 건물내부 진입하였을 시 건물 내부에 연기가 가득하였고, 화점추적실시한 바 안방 부분이 가장심하게 연쇠 돼 있었음
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음
내부는 거실 일부분 그을림이 있었고, 안방은 거의 전소 상황이었음. 건물외부는 창문을 통한 그을림이 있을뿐 연소확대 및 연소흔적은 발견 치 못함

□

□

□

▣

□

□

▣

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

▣

일반적인 건물 부자재 및 실내장식물이 탈 경우 나는 냄세였음

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

특이사항 없었음

□

▣

□

현장도착즉시 구조대원은 안전장구 착용하여 2단건물 현관믄을 강제 개방하여 내부진입 후 인명검색 실시함

□

▣

□

□

▣

□

65미리 수관 5본 전개하여 건물내부 화재진압 실시함

출동로는 대체로 평이한 조건으로 기후로 인한 출동 방해요인은 없었으며, 건물이 약간 고지대에 위치해 고임목을 괴지 않을 시 안전사고의 우려가 있었으나 도착즉시 고임목을 괴 특별한 안전사고 발생요인은 없었음

□

▣

□

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상