2014 - 10 - 0208

서교3팀 소방위 이봉우, 소방위 신정호, 소방장 오상기, 소방장 김덕규

소방위이봉우외3명

직위	센터장		계급	소방위		성명	장경훈	(서명)

2014	년	10	월	28	일	09	시	28	분	화요일

09	시	30	분		도착시간:	09	시	32	분

▣

1층 출입구 간이창고에 연기와 불꽃이 보이는 상황이었음.

▣

□

□

도착 즉시 연기와 불꽃을 관측하여 간이창고 유리창을 깨고 문개방 실시 후 40mm수관 연결하여 화점에 집중 방수해 화재진압 함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
창고 안 물건
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음

□

□

□

□

□

□

▣

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

▣

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

▣

□

□

건물 현관문은 개방된 상태고, 간이창고 문을 잠겨 있어 유리창을 깨고 시건된 문 개방 실시해 화재진압함.

□

▣

□

□

▣

□

해당없음.

40mm소방호스, 도끼, 지렛대, 공기호흡기등

해당없음

근처 와우산로23길 화재 귀소 중 화재가 나 주변 홍익로2길로 현장이동 해 빠른 현장도착 및 교통상황 원활했음.

□

▣

□

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상