2016 - 07 - 0197

소방위 강봉수등 9명

소방위 강봉수

직위	센터장		계급	소방위		성명	김칠회	(서명)

2016	년	07	월	13	일	14	시	35	분	수요일

14	시	37	분		도착시간:	14	시	39	분

□

-도착하여 사무실 창문옆 벽쪽 벽걸이에어컨과 실외기의 연결 배관 및 전선 감은부분을 관계자들이 분말소화기로 소화하여

진화함.주변 블라인드커텐등이 약간소실됨

□

□

□

-에어컨과 실외기 연결부분 화재유형 확인 및 주변의 연소확대 여부 확인, -에어컨 전원선코드 제거 및 아랫부분 연소여부 확인함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
-에어컨과 실외기의 연결부분 및 에어컨 아래쪽 전선부분이 소실됨.
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음
-연소확대 상황 확인할수 없음

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

▣

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

□

▣

-특이한 냄새없고 내부에 분말냄새가 많이나 창문을 엶.

□

□

▣

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

-에어컨 아랫부분 전선 및 에어컨과 실외기 연결전선등에서 비슷하게 소실됨.

▣

□

□

-이랜드 사무실로 평소 업무수행중이어서 개방되어있음.

□

▣

□

-소방대 이외의 강제적인 진입흔적 발견하지 못함.

▣

□

□

분말소화기 1개

사용된 소방장비 없음

- 잠실종합운동장 주경기장 좌측쪽으로 출동하여 북직문으로 진입하여 이랜드 사무실 지하출입구 앞에 차량  부서함.

-출동중 특이사항없고 경찰차 함께 출동함.

□

▣

□

-화재사진 및 동영상 없음.

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상