2016 - 07 - 0129

1팀장 소방위 민영기 등 6명

1팀장 소방위 민영기 등 6명

직위	팀장		계급	소방위		성명	민영기	(서명)

2016	년	07	월	08	일	22	시	27	분	금요일

22	시	28	분		도착시간:	22	시	32	분

▣

현장도착하였을 때 아파트 8층 작은방으로 추정되는 베란다창으로 화염과 연기가 분출하고 있었으며, 안방으로 추정되는 베란다 창에서 아이들 2명이 구조를 요청하고 있었음, 화재로 인하여 작은 방 베란다 창 유리 및 연소물들이 지상으로 낙하하고 있었음

□

□

□

화재층 (8층) 진입 후 화재발생가구(803호) 현관문이 잠겨있어 신속히 강제개방하여 내부 진입, 인명구조를 위해 내부 검색한 바, 요구조자 2명(남아1, 여아1 명) 안방 침대와 베란다창 사이 공간에서 발견, 신속히 구조후 외부로 이동, 신정구급대에게 인계후 재진입, 옥내소화전 점유하여 화점(작은방)에 집중방수중이던 대원을 지원하며 화재진압에 주력함
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
현관문 정면에 있는 작은 방
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	▣	있음	□	없음
외부상 화재발생지점(803호 작은방) 위의 903호 작은 방 외부에 설치되어 있는 에어컨 실외기로 화염이 닿아 연소가 확대될 수 있는 상황이었으나, 지상에 부서한 펌프차 방수로포 진화하여, 연소확대 위험 차단하였으며, 내부상으로는 특별한 연소확대 상황 발생하지 않음

□

□

□

□

▣

□

□

□

□

□

□

▣

□

□

□

▣

□

□

□

▣

▣

□

8층 진입, 현관문 앞에서 플라스틱, 책 등 각종 생활물품 등이 연소할시 나는 냄새가 났었음

▣

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

□

▣

□

803호 현관문 잠겨 있어, 빠루 등 문개방 기구를 사용 강제개방

□

▣

□

□

□

▣

옥내소화전 내 수관 및 관창

수관, 관창, 기타 문개방기구 등

지구경종 등

출동로상 특이점은 없었으나, 센터앞 대로상에 출차시 주행중인 차량들로 신속한 출동에 어려움이 있었으며, 현장인근에 화재를 구경중인 주민과 차량으로 부서에 장애가 조금 있었음

▣

□

□

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상