2014 - 11 - 222

박점중,김정기,김형길,한보상,이상길,송동주.최대환,최명훈,박성민

박점중,김정기,김형길,한보상,이상길,송동주.최대환,최명훈,박성민

직위	진압1대장		계급	소방위		성명	박점중	(서명)

2014	년	11	월	07	일	23	시	52	분	금요일

23	시	54	분		도착시간:	23	시	59	분

□

▣

현장 도착하여 확인한 바, 신림동(법518-1) 5~7층 연기 발생중이고 7층에서 화염 발생 중

▣

▣

□

소방위 박점중 현장안전 점검관으로 대원들 개인 안전장비 확인과 차량 부서 배치을 함. 소방장 한보상 23호 차량에서 연결송수관에 연결하여 방수 준비을 함. 소방위 김형길 33호 차량으로 소화전(97-192호)을 점령하고 23호 차량으로 급수 지원을 함. 소방장 이상기, 소방사 최명훈,박성민은 대피 인원을 안전한 곳으로 대피 유도을 함. 소방위 김정기, 소방사 송동주,최대환은 인명검색 및 화점 검색과 화재진압,환기 작업을 실시함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
7층 주점 식당 부근 추정
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	▣	있음	□	없음
7층 주점 부근 화염이 분출됨

□

□

□

□

□

□

□

▣

□

□

□

▣

□

□

□

□

□

▣

□

□

▣

□

▣

특이한 냄새 없음

▣

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

특이사항 없음

▣

□

□

현장 도착 문은 개방되어 있음

□

▣

□

당시 발견하지 못함

□

▣

□

확인 못함

40mm 수관7본, 지렛대

확인 못함

장소가 사거리(신대방역 교차로) 사거리라 차량 통행이 많아 차량 부서에 다소 어려움이 있었음

▣

□

□

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상