2014 - 10 - 0248

3대장 구재흥.대원 허경인.김철규.신성민.국중록.조금래.조현욱.김재형.

3대장 구재흥.대원 허경인.김철규.신성민.국중록.조금래.조현욱.김재형

직위	센터장		계급	소빙위		성명	김칠회	(서명)

2014	년	10	월	18	일	15	시	20	분	토요일

15	시	22	분		도착시간:	15	시	25	분

▣

현장에 출동하여 확인한바 5층 약손명가 내 건조기화재 관계자가 소화기를 사용하여 화재진화된 상태임.

□

□

▣

현장에 출동하여 확인한바 5층 약손명가 내 건조기화재 관계자가 소화기를 사용하여 화재진화된 상태임.신속하게 소화전 이용 수관40mm2본이용 화재진압 준비및 인명건색등 안전확인후 귀소함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
5층 약손명가 건조기 주변.
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음
화재의 연소확대 상황 없음.

□

□

□

□

□

□

▣

□

□

▣

□

□

□

▣

□

□

□

□

□

▣

□

▣

특이한 냄새발견 없음.

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

▣

□

□

진입지점,출입문의 상태 및 개방여부,출입문과 창문 개방된 상태임.

□

▣

□

강제적인 진입흔적 없음.

▣

□

□

소화기2대

펌프차량.구급차량.수관40mm2본 개인장구 등

출동로상 장애요인없이 원활함.

▣

□

□

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상