화재취약대상 간부 현장확인 결과 (당산센터장/12월)

1. 확인대상

대 상 명				전화번호
소 재 지		대표자		주 용 도
건물구조				소방안전관리자

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	임시소방시설 및 소화기, 간이소화시설 등 비치 확인함	소방시설 상시 유지 등 관리 철저 당부
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	용접, 용단 작업 시 화재감시자 감독 하에 소화기 비치 후 작업 - 용접 작업 때마다 신고 이행 - 안전조치 실시 후 작업 실시	용접작업의 위험성 설명하고 현장관리 철저 당부
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	대로변에 위치하여 소방차 접근에 큰 장애사항은 없으나 출퇴근시간에 교통 혼잡하여 장애 예상	유사 시 차량 부서위치를 안내 등 소방활동 적극 협조 당부
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	외부작업은 거의 마무리 되었으며 내부 인테리어 최종 마감 작업 및 건물 입구 토목공사 마무리 등 - 현재공정률 96% - 준공: 2017. 12. 31.(예정)	내부 인테리어 작업 시 유증기 화재 및 안전사고 주의 등 예방 철저 당부 및 교육

2. 기본 확인사항

2017. 0. 0.

위  확인자

계 급   지방소방    성명       (서명)