화재취약대상 간부 현장확인 결과

1. 확인대상

대 상 명	대한예수교장로회 영등포교회			전화번호	070-7122-3466
소 재 지	양산로 215	대표자	정희규	주 용 도	종교시설
건물구조	철근콘크리트조 9/3			소방안전관리자	손영준

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	층별 소화기 등 비치됨
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	화기취급 및 방화관리 적정함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	소방통로 확보 및 장애요인 없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	관계자 화재예방 교육 및 안전관리 철저 당부함

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급  지방소방경  성 명  정성택        (인)