화재취약대상 간부 현장확인 결과

1. 확인대상

대 상 명	문정 법무시설(성동교정시설)				전화번호		403—0483 *************
소 재 지	문정동 648번지	대표자	법무부		주용도		교정시설
건물구조	양식 철근 슬라브, 12/1층, 연면적 74,500㎡			소방안전관리자		한신공영 안전관리팀장 박 광 이(차장)

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 건물공정 95% 소화기 등 관리상태 적정함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 용접,용단 작업시 안전관리철저 교육함 (안전관리자 박광이 소방감리 이종근)
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	주출입구 쪽에 공사 기자재 정리하여 소방통로 확보토록 교육함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 기온 급강하로 인한 작업자 들이 난방기, 화기 취급시 안전관리 철저 당부함

2. 기본 확인사항

위  확인자

확일일 : 2017. 2. 21.

계 급 소방경  성명  정  광  훈    (인)