화재취약대상 간부 현장확인 결과

1. 확인대상

대 상 명	신림동 1641번지 고지대지역 일대			전화번호
소 재 지	신림동 1641번지 일대	대표자		주 용 도	일반주택
건물구조	고지대 주택가 밀집지역			소방안전관리자

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	고지대 주택가 불조심강조 및 소화기 사용법 교육함	기초소방시설 설치 홍보함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	주민 김미정 등 3명 화기취급시 안전수칙 철저준수토록 교육함	문어발식 전열기구 사용 금지토록 교육함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	소방통로 확보 되었으나 소방차 진입시 주차 및 도로 협소로 인하여 출동 시 곤란예상	인근주민 도로상 장애물 적치 행위 없도록 지도함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	기타 특이사항 없음	주민 김미정 등 3명 화재발생시 행동요령 및 신고방법 교육함

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급  소방령      성 명  왕 상 욱    (인)