화재취약대상 간부 현장확인 결과

1. 확인대상

대 상 명	마천시장			전화번호	02-409-6500
소 재 지	마천동 140-2	대표자	김태수	주 용 도	판매(전통시장 )
건물구조	연면적5,798㎡, 점포수 173개			안전 관리자	김승주

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	각 점포마다 소화기 등 적정 관리됨
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	화기취급 및 화재예방 철저토록 지도함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	유사시 화재진압활동에 장애없도록 소방통로 상시 확보토록 지도함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	관리실 직원(김승주 등)에게 봄철 화재예방 철저를 당부함

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급   지방소방경   성 명  박 영 기   (인)