화재취약대상 간부 현장확인 결과

1. 확인대상

대 상 명	구립장애인종합복지관			전화번호	02-889-2733
소 재 지	관악구 봉천동1660-4	대표자	관악구청장	주 용 도	사회복지시설
건물구조	철근콘크리이트, 철골조 9/2 연면적 7,265.50㎡			소방안전관리자	김영일

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	소화기 등 작업장 비치됨
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	화기취급 및 방화관리상태 적정함	작업장 용법작업시 관련규정 준수토록 교육함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	소방통로 확보됨
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	2017. 3. 31일 준공예정으로 막바지 작업 중임

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급  지방소방경  성 명    조 중 길    (인)

계 급              성 명                (인)