화재취약대상 간부 현장확인 결과

1. 확인대상

대 상 명	서울대학교 기초과학 정전가속기동 139-1동			전화번호
소 재 지	신림동 산 56-1	대표자	서울대학교 총장	주 용 도	건축공사장
건물구조	철골조, 4/1층, 연면적 3880.98			소방안전관리자

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	기초소방시설 적정 관리토록 지도함	-소화기 사용법 교육함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	화기 취급시 안전수칙 준수하여 작업 실시도록 지도함	작업 전 사전 교육
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	-서울대학교 내 건축공사장으로 소방차(특수차량) 진입 및 부서 양호	-소방통로 상 장애물 적치행위 엄금토록 교육함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	-겨울철 공사장 화재예방 및 기타 안전관리 철저 방지토록 교육함	-공사 감독관 등 3명 화재발생시 행동요령 및 신고방법 교육함

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급  소방경      성 명  손 창 오    (인)

계 급  소방위      성 명  구 철 만    (인)