화재취약시설 긴급 안전점검 결과 보고

○ 공사명 :

연번	점 검 내 용	조 치 결 과	비고
1	○ 화재대비 작업장 관리상태 - 고압용기 연결부 관리실태 및 전도방지 조치여부 - 가연성(기름걸레, 스티로폼 등) 물질 관리상태 - 유류 및 가스 저장고 관리상태 - 불티 방지시설 설치여부 - 소화기 또는 방화사 비치여부 - 인화 및 발화물질 제거여부		사진1
2	○ 작업자 휴게소 관리상태 - 소화기 비치여부 - 담배꽁초 등 발화물질 존치여부 - 전열 및 냉․난방기구 등 관리상태
3	○ 전기시설 관리상태 - 각종 전기시설물 및 전선 등 관리실태 - 누전차단기 설치 여부 - 전기기계 및 기구 접지 여부
4	○ 화재발생시 대응체계 구축여부 - 비상연락망 정비 상태 - 화재발생시 대응 행동메뉴얼 작성여부 - 화재대비 안전교육 시행여부

상기와 같이 화재 취약시설 긴급 안전점검을 실시한 결과를 보고  합니다.

2015. 1.

점검자 : 현장대리인                  (인)

책임감리원                  (인)

사  진  대  지

▢ 공 사 명  : 우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업 건설공사(  공구)                                                               첨 부 : #1

지적사항			지적일자
조치사항			조치일자