주거용 비닐하우스 및 불량주택 총괄 현황

※ 총 482동, 465세대, 911명

주거용 비닐하우스 : 전체 430동(주거 174동, 떡솜 149, 비닐 107, 247세대, 481명),

불량주택 : 전체 52동(주거 52동, 218세대, 430명)

구분	관리번호	대상명	안전 센터	담당 센터장	설 치		거 주			소 방 시 설	비상 방송 시설	소 방 차 접근여부		난방 ․ 취사
					동수	면적(㎡)	세대수	주민수	거주 형태			가능	불가	유류 (용량)	LPG (용량)
주거용 비닐 하우스 (8지역)	1	전원마을 (방배동2925 일대)	방배	방배 센터장	32	4,409	58	121	주거22 떡솜10	소화기 93, 비상소화장치 3	1	○		10,200ℓ	3,590㎏
	2	신흥마을 (내곡동1-1132 일대)	양재	양재 센터장	64	10,007	13	23	주거13 떡솜25 비닐26	소화기 13 소화전 1		○		2,200ℓ	520㎏
	3	헌인능화훼단지 (내곡동1-701 일대)	양재	양재 센터장	71	11,225	30	35	주거13 떡솜45 비닐13	소화기 13 소화전 4	2	○		2,200ℓ	520㎏
	4	샘마을 (내곡동1-153 일대)	양재	우면 센터장	39	5,879	29	58	주거12 떡솜19 비닐8	소화기 12 소화전 1		○		2,200ℓ	480㎏
	5	안골마을 (내곡동336 일대)	양재	우면 센터장	91	14,233	29	75	주거19 떡솜27 비닐45	소화기 19		○		3,400ℓ	760㎏
	6	염곡동 일대 (염곡동178 일대)	양재	양재 센터장	17	1,050	10	27	주거17	소화기 17 비상소화장치 1 소화전 1		○		2,200ℓ	440㎏
	7	새원마을 (원지동238 일대)	양재	우면 센터장	35	5,019	13	25	주거13 떡솜7 비닐15	소화기 13 소화전 1		○		2,200ℓ	520㎏
	8	청계산화훼단지 (신원동545 일대)	양재	서초 센터장	81	9,481	65	117	주거65 떡솜16	소화기 65, 비상소화장치 2 소화전 2		○		7,000ℓ	2,200㎏
불량 주택 (5지역)	9	윗성뒤마을 (남부순환로 296길 36일대)	방배	방배 센터장	12	2,870	50	79	주거12	소화기 31 소화전 1		○		350ℓ	1,880㎏
	10	아래성뒤마을 (남부순환로 292길 30 일대)	방배	방배 센터장	13	1,650	45	94	주거13	소화기 41 소화전 1 저수탱크 1		○		5,200ℓ	1,640㎏
	11	응봉마을 (효령로28길 16 일대)	방배	서초 센터장	5	990	28	60	주거 5	소화기 23 비상소화장치 1 저수탱크 1 소화전 1	1	○		300ℓ	920㎏
	12	두레마을 (남부순환로309길15)	방배	잠원 센터장	7	1,947	31	60	주거 7	소화기 10 비상소화장치 2 소화전 2		○		1,500ℓ	1,240㎏
	13	잠원역체비지 (잠원로 4길 33-6)	잠원	잠원 센터장	15	3,850	64	137	주거 15	소화기 53 비상소화장치 1 소화전 1		○		900ℓ	2,120㎏