화재취약 대상 간부 현장 확인 결과(강남성심병원)

1. 확인대상                                점검일자 : 2017.12.12.(화)

대 상 명	대림동주거복합시설 건축공사장			전화번호
소 재 지	영등포구 도림천로 19길5	건축주	한일이엔에스	주 용 도	의료시설
건물구조	철근콘크리트조 5,282㎡ (16/3층)			공사안전관리자	백형수(주/신세계건설) *************

조사구분	주요 조사결과	조치사항
○ 소방시설 등 관리상태 (세대내부 기초소방시설 관리 등)	- 임시소방시설 설치 유지됨
○ 화기취급 및 방화관리 상태 (용접․용단 작업시 사전신고 등)	- 화재예방교육 실시함
○ 소방통로 확보상태 ○ 화재진압활동 장애 여부	- 소방통로 확보됨 - 화재진압 활동상 장애 없음
○ 기타 특이사항 (안전관리 적정 수행여부 등)	- 건축 현장 안전관리 책임자께안전관리 적정 수행할 것 지도함(우측참고)	-전기(주) 하나전기 김윤채(*************) -설비(주)승원ENG 김태영(*************) -골조 ㈜신흥종합개발 유대윤(*************) -공정율 18%

2. 기본 조사사항

위 확인자 :  소방경 이영숙