보이는 소화기 설치 대상(추가) 검사(수) 결과

□ 현장대응단

구분	설치연도	설치수량 (소화기)	지역(구간)명	비고
곤란	2019	4개	와우산로1길~독막로 12안길

□ 설치장소

연번	소화기수량	설치위치	상세설명	설치유형	검수결과 이상유/무
	4
1	2	와우산로 1길 22	상수동 337-12 (주택 좌측 벽)	기본형(2개)	무
2	2	독막로 12안길 11	당인동 15-21 (주택 출입구 좌측)	기본형(2개)	무

□ 검수사진(2개소)

와우산로 1길 22 (상수동 337-12)	독막로 12안길 11 (당인동 15-21)