화재취약 주거시설

주민밀착형 예방활동 추진 결과

2014. 5

강 동 소 방 서

(예 방 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

화재취약 주거시설

주민밀착형 예방활동 추진 결과

최근 발생한 둔촌동 비닐하우스 화재사고와 관련 유사사례를 방지하기 위하여 화재취약 주거시설에 대하여 거주자의 안전의식을 고취하고 대형화재를 예방하고자 주민밀착형 예방활동을 추진한 결과임.

Ⅰ		관련 근거

□ 2014.주요업무계획  “취약계층 주거시설 안전환경 조성”

□ 2014. 화재취약 주거시설 소방안전대책(2014.3.31.)

□ 화재취약 주거시설 주민밀착형 예방활동 강화(2014.4.17.)

Ⅱ		추진 배경

□ 최근 강동구 비닐하우스 화재 발생

[둔촌동 현림꽃식물원 주거용 비닐하우스 화재]

○ 일    시 : 2014. 4. 8.(화) 15:19 ~ 15:39(완진)

○ 원    인 : 조사중(비주거용 비닐하우스에서 원인미상의 화재가 발생하여 인근 주거용 비닐

하우스 및 주차된 차량으로 연소 확대)

○ 인명피해 : 없음

○ 재산피해 : 52,000천원(부동산 7,000천원, 동산 45,000천원)

[고덕동 비닐하우스 화재]

○ 일    시 : 2014. 4. 16.(수) 03:00 ~ 03:14(완진)

○ 원    인 : 조사중(비닐하우스 내 사무실 중간부분에서 원인미상의 화재 발생)

○ 인명피해 : 없음

○ 재산피해 : 23,500천원(부동산 15,000천원, 동산 8,500천원)

□ 화재취약 주거시설 위험성 상존

○ 주거환경 취약

- 화재 및 붕괴, 전기․가스 등 재난발생 위험성 상존

- 불법 주 ․ 정차 등 소방차 통행곤란지역 상주 및 소방활동 장애

- 주요구조부가 목재, 샌드위치 판넬, 합판, 떡솜 등 가연성 자재 사용

- 전기배선 및 가스배관 등이 노후되고, 일회용 부탄가스 ․ 연탄 사용

○ 거주민 안전관리 미흡

- 화기취급 부주의, 초기대처 미흡 등 거주자 안전의식 낮음

- 인적이 드문 야간시간대 방화 시 인명피해 우려

Ⅲ		추진 개요

□ 추진 기간 : 2014. 4. 17. ~ 4. 30.(2주간)

□ 추진 대상 : 8개 지역 133세대

구 분	계	주거용 비닐하우스							불량주택	성매매집결지
		소계	강일	고덕	길동	둔촌	상일	암사
지 역	8	6	1	1	1	1	1	1	1	1
세 대	133	79	5	43	12	3	14	2	6	48

① 주거용비닐하우스: 6개 지역 / 79세대 (강일, 고덕, 길동, 상일, 암사, 둔촌동)

② 불량주택: 1개 지역 / 6세대

③ 성매매집결지: 1개 지역 / 48세대

□ 추진 방법 : 관할 119안전센터에서 기 위촉된 지역별 소방안전책임관과 합동으로 추진

□ 주요 추진 사항

❍ 소방시설 정상 작동 여부 점검

❍ 위험물·전기·가스시설 관리 실태 확인

❍ 거주자 소방안전교육

❍ 화재 없는 안전 주거공간 조성

❍ 소방안전책임관 중심의 거주자 자율 예방활동 강화 유도

❍ 거주자 소방안전 정보 제공

Ⅳ		추진 결과

□ 화재취약 주거시설 소방안전점검

❍ 실시대상 : 8개 지역 133세대

❍ 추진내용

- 소방시설 정상 작동 여부 점검 및 최적 작동상태 유지

- 위험물․전기․가스시설 불량 사항 점검 및 조치 유도

- 초기화재 대응요령 등 거주자 소방안전교육

❍ 추진결과

점검결과			불량세부내역					불량조치 내역	현지시정	소방교육
양호	불량	미실시	소방	건축	전기	가스	기타
84	-	49	-	-	-	-	-	-	23	63

※ 미실시 : 천호동 성매매지역 48세대(소방특별조사로 갈음), 둔촌동 비닐하우스 1세대(화재로 소실)

□ 화재없는 안전 주거공간 조성

❍ 화재예방 주거환경 개선

- 대 상 : 39세대

- 동 원 : 23명 / 5대

- 실 적 : 13건(가연물제거 8, 폐비닐제거 1, 전기시설 개선 1, 기타 3)

❍ 기초소방시설 정비 및 관리

추진대상				추진인원 (주택화재 봉사단)	점검(보수)실적
소계	불량주택	성매매 집결지	주거용 비닐하우스		화재대피용경보기	감지기
72	1	1	70	16	57	3

□ 소방안전책임관을 통한 주민밀착형 예방활동 추진

❍ 소방안전책임관 지정 인원 : 8개 지역 9명

❍ 활동내역 : 73건

소방안전책임관 지정				활 동 내 역
합계	불량 주택	성매매 집결지	주거용 비닐하우스	소계	기초소방시설 설치 홍보	화재위험요인 제거	거주자 소방안전지도
9	1	1	7	73	31	17	25

□ 소화기 보관함 정비 및 관리

❍ 소화기 보관함 정비

- 대 상 : 2개 지역(천호동 성매매지역, 고덕 비닐하우스 단지)

- 내 용 : 소방안전책임관과 합동 점검 및 사용법 등 안전교육

❍ 소화기 보관함 신규 설치 추진

- 대 상 : 10세대 이상 2개 지역(길동․상일동 비닐하우스 단지)

- 내 용 : 소화기 보관함 설치 장소 선정 제출(길동119안전센터)

- 결 과 : 5~6월 중 본서 예방팀 현장확인 및 설치 추진 예정

Ⅴ		행정 사항

❍ 주민밀착형 예방활동 추진 실적은 “봄철 화재예방대책” 및 “쪽방 등 화재취약 주거시설 소방안전대책” 2분기 추진 실적에 포함하여 보고하고,

❍ 각 119안전센터는 둔촌동 비닐하우스 화재 등 유사사례가 발생하지 않도록 화재취약 주거시설 안전대책 추진에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.  끝.