2015 - 01-01

소방위 허경영 외  8 명(허경영,전장식,김병주,남기환,강종민,이상호,이형국,홍대호,금연우)

소방위 허경영 외  8명

직위	진압2대장		계급	소방위		성명	허경영	(서명)

2015	년	01	월	01	일	18	시	36	분	목요일

18	시	36	분		도착시간:	18	시	39	분

□

정화조 작업차량엔진부위에서 약간의 연기만 보였음.

▣

▣

□

차량 내부에 탑승자 여부를 확인후 화점부분 확인하고 방수함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
엔진부위 배선
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음
없음

□

□

□

□

□

□

□

▣

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

▣

약간의 전선 타는 냄새 외 특이사항 없음

□

□

□

□

화재현장 출동보고서

[별지 3-2호 서식]

[1] 출동대원 및 응답자

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염 색

② 연기 색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

화재번호

6831252

2015년 01월01   연번

특이사항 없음

▣

□

□

출입문 개방되어 있었고 관리자로 보이는 사람1명이 안내 하였음.

□

▣

□

특이사항 없음.

□

▣

□

소화기 등

특이사항 없음.

□

□

□

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상

수관2본 ,파괴도구등(소방)

③ 도착 시 작동 중이던 소방 설비 :없음