2014 - 09 - 0213

황현종 차광욱 김홍곤 전유일 신동국 황덕남 정구환 김대수

진압 3대장 황현종

직위	센터장		계급	소방위		성명	이경호	(서명)

2014	년	09	월	20	일	02	시	41	분	토요일

02	시	41	분		도착시간:	02	시	45	분

□

상기 주소로 출동하여 확인한 바 다가구 주택 반지하 옆에 설치 된 에어컨 실외기에 불이 붙어 관계자들이 소화기와 물로 초기에 진화를 한 상태로 출동대는 재 착화 위험 및 주변으로 연소확대 위험을 사전에 차단함과 동시에 내부에 요구조자가 없음을 확인후 귀소함.

□

▣

□

도착전 관계자들이 소화기를 사용하여 초기 진화를 잘 했고 출동대는 재 착화 및 주변으로의 연소확대 위험을 사전에 차단함. 반면 내부에 차 있던 연기에 사고 우려가 있었으므로 선풍기를 사용하여 환기를 실시함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
에어컨 실외기 전소.
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음
없음.

□

□

□

▣

□

□

□

▣

□

▣

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

▣

□

에어컨 내부 부속물인 전선 고무타는 냄새가 났음.

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

▣

□

□

관계자들이 대문앞에서 출동대를 기다리고 있었으며 실외기 위치를 상세히 가르켜 줌.

□

▣

□

▣

□

□

소화기, 물

없음

없음

휴일 새벽 시간대로 차량이 없어 출동로가 양호했음.

□

□

▣

에어컨 실외기 전소사진 첨부

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상