2014 - 11 - 0170

2팀장한표황등8명(정현건,황찬석,이학준,김태호,심상선,김영진,김옥배)

2팀장한표황등8명(정현건,황찬석,이학준,김태호,심상선,김영진,김옥배)

직위	센터장		계급	소방위		성명	임종호	(서명)

2014	년	11	월	19	일	03	시	19	분	수요일

03	시	21	분		도착시간:	03	시	25	분

▣

회집앞에 설치된 수족관 뒤쪽의 플라스틱 화재발생하여 타고 있는중

▣

□

□

작은수관 1본 연장 화점방수 화재진압
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
회집앞에 설치된 어항 뒤쪽의 플라스틱
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	□	없음

□

□

□

□

□

□

▣

□

□

□

▣

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

▣

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

▣

□

□

회집앞 수족관이 외부에 설치되어 있음

□

▣

□

□

□

□

없음

수관,갈쿠리

없음

안전센터에서 우림시장 오거리 경유하여 시장안으로 진입하여 현장도착 20m전까지 화재 발견하지 못함

□

□

▣

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상