2014 - 04 - 14

소방위  이성재 외  5 명(윤복, 박후용,오태홍,김상하,선성규)

소방위 이성재 외 5 명

직위	센터장		계급	소방위		성명	이성재	(서명)

2014	년	04	월	14	일	12	시	20	분	월요일

12	시	21	분		도착시간:	12	시	24	분

□

101동 115호 외부로 화염과 연기가 새어나오는 상황

▣

□

□

현장도착후 45mm 수관 3본 및 옥내소화전을 이용하여 화재 진압함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :	115호 거실
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음

▣

□

□

▣

□

□

□

□

□

▣

□

□

□

▣

□

□

□

▣

□

▣

□

□

□

□

□

▣

화재현장 출동보고서

[별지 3-2호 서식]

[1] 출동대원 및 응답자

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

화재번호

140

2014년 04  월   연번

④ 연기분출량

특이사항 없음

□

▣

□

창문을 통해 강제 진입함.

▣

□

□

관계인에 의한 분말소화기 사용 흔적이 있었음.

□

□

▣

펌프차량 및 45mm수관 3본, 갈쿠리

없음

특이사항 없음.

□

□

□

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상

① 사용된 자체설비 : 옥내소화전