[별지 제5호 서식] (개정 2006.12.27, 개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

2014 년   3 월      연번        발생일시: 2014년 3월 9일 22시 33분 08초  일요일

화재번호

2014		03		047

출동시간: 22시 33분 54초    도착시간: 22시 34분 42초

□ 출동대원 및 응답자 (장안119안전센터) ① 출동대원 : 2팀장 김종호 등 15명 : 2팀장(위.김종호) - 펌프(장.윤상희, 위.오승일, 사.김황산) - 화학(위.강인혁, 위.박선근, 장.양창원, 사.김현우) - 탱크(사.심재관, 사.신인철) - 굴절(장.최영문, 사.유지철) - 조명(위.김용식) - 2소대 구급(장.황호만, 사.한철승) ② 응 답 자 : 위.김종호
③ 확 인 자 :	직위 2팀장		계급 소방위		성명 김 종 호	(서명)

□ 현장도착시 발견사항
	현장 도착한 바, 천호대로83길 18 3층 고시원내 화재발생
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □ 연기만 발견 ■ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 ■ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 ■ 검정색 □ 짙은 회색 □ 회색 □ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 □ 작음 ■ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 □ 보통임 ■ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음 특이사항 없음

□ 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타( )
	○ 장안119안전센터가 선착대로 천호대로83길 18 현장도착하여 2팀장 소방위 김종호 책임 하에 펌프차 진압대원 위.오승일, 장.윤상희, 사.김황산은 펌프차에 적재된 65mm 수관 5본을 전개하여 3층 고시원내 진입하여 인명검색 및 화재진압 후 잔화정리 실시함. ○ 탱크차 탑승대원 사.심재관, 사.신인철은 소화전 점령 및 펌프차 요원에게 갈고리 등 장비 지원함. ○ 화학차 탑승대원 위.강인혁, 위.박선근, 장.양창원은 화학차에 적재된 40mm 수관 5본 전개하여 화재진압 실시함. ○ 조명차 탑승대원 위.김용식은 대로변에 부서하여 화재현장 조명함. ○ 굴절차 탑승대원 사.유지철은 화학차 방수포 이용하여 화재진압 실시함. ○ 유사시를 대비하여 구급차 및 굴절차는 대로변에서 부서선정함.
	○ 대원들은 개인안전장구인 방화복, 헬멧, 공기호흡기 등 개인장구 장착을 철저히 하는 등 안전에 유의하여 화재진화에 임함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			3층 고시원 건물 후면쪽
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■ 없음
	외부 : 특이사항없음
	내부 : 특이사항없음

□ 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소(특이사항없음 )
	① 소방대의 건물 진입방법 : 건물 상용계단 이용하여 3층 고시원내 진입
	② 기타 :

□ 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

□ 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용  ■ 소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 ■ 확인 못함

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 : 65mm수관 5본, 40mm수관 5본, 갈고리 등

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

□ 출동로상의 발견사항
	동대문소방서에서 약 200m 거리에 있는 골목으로서 출동로 상황 원활하였음

□ 기타 화재와 관련된 사항
	○ 펌프차, 화학차 진압대원(위.강인혁, 위.오승일, 위.박선근, 장.양창원, 사.심재관, 사.김황산,)은 고시원 중앙복도 인명검색 및 화점 검색한바 미발견됨. 재차 검색중 화장실 문으로 막혀있던 우측 복도 진입하여 화점 확인되어 진압 실시함.
	○ 3층 고시원 방(건물 전면)에 있던 요구조자가 창문을 통하여 탈출을 시도하여, 펌프차 운전대원(장.윤상희), 면목대 진압대원, 구조대 운전대원이 장안대 펌프차와 화학차 복식사다리를 전개하여 구조 후 면목구급대에 인계함.

□ 화재사진 및 동영상

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입