2014 - 04 - 0045

소방위 노수환 등 15명

소방사 최창진

직위	센터장		계급	소방경		성명	이순헌	(서명)

2014	년	05	월	01	일	20	시	02	분	목요일

20	시	02	분		도착시간:	20	시	06	분

▣

동작구 대방동 502번지 대방현대아파트 상가 부근 화염과 연기가 발생하고 있었음.

□

□

□

현장도착 후 상가 후면쪽으로 수관5본 연장하여 진입하였으나 화점을 발견하지 못하여 화점검색하면서 각격실에 인명검색 실시 하고, 화점발견하여 화재진입 및 잔화처리 후 귀소함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
상가내 현대인테리어 창가쪽
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	▣	있음	□	없음
창가쪽으로 화재가 확대되어 외부 목재가 소실되었음.

□

□

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

▣

□

플라스틱 및 목재 탄 냄새

▣

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

화염만 발견

특이사항 없음.

□

▣

□

아파트상가는 개방되어있었으나 화점이 발견된 장소는 폐쇄되어 있어 구조대가 강제개방후 진입함.

□

▣

□

특이사항 없음.

□

▣

□

소방펌프차, 수관, 만능도끼, 개인보호장비

화재발생 지점 부근 차량이 정체됨.

□

□

▣

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상