2014 - 07 - 0167

진압3대장 곽정수,윤수남,민문기,박순화,송현섭,임채빈,오지은(대체복무)

진압3대장 곽정수,윤수남,민문기,박순화,송현섭,임채빈,오지은(대체복무)

직위	진압3대장		계급	지방소방위		성명	곽정수	(서명)

2014	년	07	월	11	일	16	시	06	분	금요일

16	시	06	분		도착시간:	16	시	10	분

▣

현장 도착 시 아파트 지하주차장 입구에서 연기발견, 아파트 관계자들의 소화기 및 옥내소화전점유 주차장 화재차량 진화시도, 화재차량에서 화염과 농연발생

▣

□

□

현장 도착즉시 지하주차장으로 진입하여 주차장 옥내소화전점유, 화재차량 엔진부분 강제개방하여 집중방수 및 연소확대 방지, 차량내부 인명검색 실시
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
차량 엔진부분
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음

□

□

□

□

□

□

▣

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

▣

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

▣

□

□

지하주차장으로 개방불필요

□

▣

□

▣

□

□

옥내소화전

공기호홉기,빠루,렌턴등

스프링클러

안전센터와 인접하여 출동경로 및 진입로상 장애요인없음.

▣

□

□

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상